Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

феврале 2015 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Южная» яч. № 2 РУ-6кВ | 10.02.2015 | 10.02.2015 | Текущий ремонт. Ревизия масляного выключателя, шинного разъединителя, линейного разъединителя, трансформаторов тока яч. 2 РУ-6 кВ. |  |
| 2 | КНС «Южная» яч. № 9 РУ-6кВ | 19.02.2015 | 19.02.2015 | Текущий ремонт. Ревизия масляного выключателя, шинного разъединителя, линейного разъединителя, трансформаторов тока яч. 9 РУ-6 кВ. |  |
| 3 | Насосная станция II-го подъёма яч. № 8 НТМИ-6 РУ-6 кВ. | 04.02.2015. | 05.02.2015 | Ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |