{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["стр.1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"стр.1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":2,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,6,0],[5,1,6,1],[1,0,1,1]]}
[]
["Форма 2.8. Информация об основных\nпотребительских характеристиках за 2012 год\nрегулируемых товаров и услуг регулируемых\nорганизацией и их соответствии установленным требованиям"]
[]
["1)_Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)",6.4000000000000001E-2]
["2)_Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)",0]
["3)_Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)",0]
[]
["4)_Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:",29435]
["а)_мутность",3537]
["б)_цветность",3532]
["в)_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный","9568, в том числе хлор остаточный связанный 0, хлор остаточный свободный 0"]
["г)_общие колиформные бактерии",2131]
["д)_термотолерантные колиформные бактерии",2131]
["5)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:",53]
["а)_мутность",33]
["б)_цветность",20]
["в)_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный",0]
["г)_общие колиформные бактерии",0]
["д)_термотолерантные колиформные бактерии",0]
["6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)","предприятие не заключает договора на подключение"]
["7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)","14 дней"]