Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

августе 2014 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Восточная» РУ-6кВ яч №8.(камера КСО-285) | 04.08.2014. | 04.08.2014. | Ревизия МВ,ШР,ЛР,трансформатора тока |  |
| 2 | КНС «Восточная» РУ-6кВ яч№1.(ВРУ 1-18-80) | 13.08.2014. | 13.08.2014. | Ревизия МВ,ШР,ЛР,трансформатора тока. |  |
| 3 | КНС «Восточная 6кВяч№10. (ВРУ1-18-80) | 15.08.2014. | 15.08.2014. | Ревизия МВ,ШР,ЛР,трансформатора тока. |  |
| 4 | КНС «Восточная» РУ-6кВ яч№6 (ВРУ 1-18-80) | 18.08.2014. | 18.08.2014. | Ревизия МВ,ШР.ЛР,трансформатора тока. |  |
| 5 | Насосная станция II подъема РУ-6кВ яч№1т. | 22.08.2014. | 22.08.2014. | Текущий ремонт трансформатора ТМ-63 №1. |  |