Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

феврале 2014 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Южная» яч. №2 РУ-6кВ | 17.02.2014 | 17.02.2014 | Текущий ремонт яч. №2 РУ-6кВ (Ревизия МВ, ШР, ЛР, трансформаторов тока) |  |
| 2 | КНС «Южная» яч. №9 РУ-6кВ | 21.02.2014 | 21.02.2014 | Текущий ремонт яч. №9 РУ-6кВ (Ревизия МВ, ШР, ЛР, трансформаторов тока) |  |
| 3 | Насосная станция I подъема яч. №10 РУ-6кВ | 14.02.2014 | 14.02.2014 | Текущий ремонт яч. №10 РУ-6кВ (Ревизия НТМИ-6, релейного шкафа яч. №10, тележки яч. №10) |  |