Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

июле 2014 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Восточная» яч. №4 секция№1 РУ-6кВ | 02.07.2014. | 02.07.2014. | Текущий ремонт РУ-6 кВ яч. №4 (ревизия МВ,ШР,ЛР, трансформатора тока) |  |
| 2 | КНС «Восточная» секция№2 яч№8 РУ-6кВ | 04.07.2014. | 04.07.2014. | Текущий ремонт РУ-6кВ яч №8 (ревизия МВ,ШР,ЛР, трансформатора тока). |  |
| 3 | Насосная станция 2 подъема яч. №8 РУ-6кВ | 14.07.2014. | 14.07.2014 | Текущий ремонт трансформатора НТМИ-6. |  |
| 4 | КНС Восточная РУ-6кВяч№8 секция№2. | 16.07.2014. | 16.07.2014. | Текущий ремонт блока УКП-1 380 В секция № 2. |  |