Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

сентябре 2014 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Восточная» конденсаторная установка № 2. | 24.09.2014. | 24.09.2014. | Текущий ремонт конденсаторной установки № 2. |  |
| 2 | КНС «Восточная» РУ-6кВ яч№1. | 09.09.2014. | 09.09.2014. | Текущий ремонт (АСКУЭ яч № 1.) |  |
| 3 | КНС «Восточная»РУ-6кВ яч№10. | 10.09.2014. | 10.09.2014. | Текущий ремонт (АСКУЭ яч№ 10). |  |
| 4 | КНС Восточная РУ-6кВ яч№6. | 01.09.2014. | 01.09.2014. | Текущий ремонт(ревизия МВ, ШР,ЛР,трансформатора тока). |  |
| 5 | Н/ст.I-го подъёма яч-11 РУ-6кВ. | 23.09.2014. | 23.09.2014. | Ремонт трансформатора собственных нужд ТМ-100 № 2. |  |