Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

мае 2014 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Восточная» яч. №10 РУ-6кВ | 19.05.2014 | 19.05.2014 | Текущий ремонт кабельной линии |  |
| 2 | КНС «Восточная» секция№1 РУ-6кВ | 20.05.2014 | 20.05.2014 | Текущий ремонт УПНС-М 230В |  |
| 3 | Насосная станция I подъема яч. №2 РУ-6кВ | 12.05.2014 | 12.05.2014 | Текущий ремонт конденсаторов КЭК установки УК1 н/ст 1 подъема |  |