Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

июне 2014 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Восточная» РУ-6кВ секция №1 | 05.06.2014 | 05.06.2014 | Текущий ремонт УПНС-М 230В |  |
| 2 | КНС «Восточная» РУ-6кВ секция №2 | 10.06.2014 | 10.06.2014 | Текущий ремонт УПНС-М 230В |  |
| 3 | КНС «Восточная» РУ-6кВ секция №1 | 18.06.2014 | 18.06.2014 | Текущий ремонт УКП-1 380В секции №1 |  |
| 4 | КНС «Восточная» РУ-6кВ секция №2 | 19.06.2014 | 19.06.2014 | Текущий ремонт УКП-1 380В секции №2 |  |
| 5 | Насосная станция II подъема РУ-6кВ яч.11 | 24.06.2014 | 24.06.2014 | Текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |