Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

октябре 2014 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Восточная» яч №10РУ-6кВ | 02.10.2014. | 02.10.2014. | Текущий ремонт АСКУЭ. |  |
| 2 | КНС «Восточная»яч.№2 РУ-6кВ | 07.10.2014. | 07.10.2014. | Текущий ремонт ТСН-1 |  |
| 3 | Насосная станция I подъема яч. №2 РУ-6кВ | 01.10.2014 | 01.10.2014 | Ремонт конденсаторов установки УК-1 и масляного выключателя. |  |
| 4 | КНС «Восточная»яч.№5РУ-6кВ | 13.10.2014. | 13.10.2014. | Текущий ремонт НТМИ 6000\100В. |  |
| 5 | КНС «Восточная»яч.№12РУ-6кВ | 14.10.2014. | 14.10.2014. | Текущий ремонт НТМИ 6000\100В. |  |
| 6 | КНС «Восточная»яч.№11РУ-6кВ | 17.10.2014. | 17.10.2014. | Текущий ремонт ТСН-2. |  |