Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

марте 2014 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Южная» яч. №18 РУ-6кВ | 12.03.2014 | 12.03.2014 | Текущий ремонт яч. №18 РУ-6кВ (Ревизия МВ, ШР, ЛР, трансформаторов тока) |  |
| 2 | КНС «Южная» яч. №11 РУ-6кВ | 19.03.2014 | 19.03.2014 | Текущий ремонт яч. №11 РУ-6кВ (Ревизия ШР, НТМИ) |  |
| 3 | Насосная станция II подъема яч. №8 РУ-6кВ | 25.03.2014 | 25.03.2014 | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 яч. №8 |  |