Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

апреле 2014 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Восточная» РУ-6кВ яч. №1 | 15.05.2014 | 16.05.2014 | Текущий ремонт кабельной линии |  |
| 2 | КНС «Восточная» РУ-6кВ яч. 1 | 17.04.2014 | 17.04.2014 | Текущий ремонт АСКУЭ |  |
| 3 | Насосная станция II подъема РУ-6кВ яч. №4 | 10.05.2014 | 10.05.2014 | Текущий ремонт выключателя ВВТЭ 10-20/630 |  |