Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

январе 2015 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Южная» яч. № 2 РУ-6кВ | 15.01.2015 | 16.01.2015 | Текущий ремонт. Ревизия масляного выключателя, шинного разъединителя, линейного разъединителя, трансформаторов тока яч. 2 РУ-6 кВ. |  |
| 2 | КНС «Южная» яч. № 9 РУ-6кВ | 22.01.2015 | 22.01.2015 | Текущий ремонт. Ревизия масляного выключателя, шинного разъединителя, линейного разъединителя, трансформаторов тока яч. 9 РУ-6 кВ. |  |
| 3 | Насосная станция I-го подъёма яч. № 9 РУ-6 кВ. | 20.01.2015. | 20.01.2015 | Ремонт секционного разъединителя и масляного выключателя яч. № 9 РУ-6 кВ. |  |