Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

в августе 2015 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Восточная» яч. №8 РУ-6кВ (камера КСО-285) | 04.08.2015 | 04.08.2015 | Текущий ремонт масляного выключателя, шинного разъединителя, линейного разъединителя, трансформаторов тока |  |
| 2 | КНС «Восточная» яч. №1 РУ-6кВ (ВРУ 1-18-80) | 13.08.2015 | 13.08.2015 | Текущий ремонт масляного выключателя, шинного разъединителя, линейного разъединителя, трансформаторов тока |  |
| 3 | КНС «Восточная» яч. №10 РУ-6кВ (ВРУ 1-18-80) | 15.08.2015 | 15.08.2015 | Текущий ремонт масляного выключателя, шинного разъединителя, линейного разъединителя, трансформаторов тока |  |
| 4 | КНС «Восточная» яч. №6 РУ-6кВ (ВРУ 1-18-80) | 18.08.2015 | 18.08.2015 | Текущий ремонт масляного выключателя, шинного разъединителя, линейного разъединителя, трансформаторов тока |  |
| 5 | Насосная станция I-го подъёма яч. №6 РУ-6 кВ (ТСН-1). | 21.08.2015 | 21.08.2015 | Замена масляного выключателя ячейки на вакуумный |  |
| 6 | Насосная станция I-го подъёма яч. №11 РУ-6 кВ (ТСН-2). | 21.08.2015 | 21.08.2015 | Замена масляного выключателя ячейки на вакуумный |  |