Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

апреле 2015 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Восточная» яч. № 2 РУ-6кВ | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Текущий ремонт кабельной линии 6 кВ. |  |
| 2 | КНС «Восточная» яч. № 1 РУ-6кВ | 16.04.2015 | 17.04.2015 | Текущий ремонт устройств АСКУЭ. |  |
| 3 | Насосная станция II-го подъёма яч. № 9 РУ-6 кВ. | 06.04.2015. | 06.04.2015 | Ремонт секционного разъединителя 6 кВ |  |
| 4 | Насосная станция II-го подъёма яч. № 10 РУ-6 кВ. | 07.04.2015. | 07.04.2015 | Ремонт секционного вакуумного выключателя 6 кВ |  |