Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

июле 2015 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Восточная» яч. №4 РУ-6кВ (камера КСО-285) | 02.07.2015 | 02.07.2015 | Текущий ремонт масляного выключателя, шинного разъединителя, линейного разъединителя, трансформаторов тока |  |
| 2 | КНС «Восточная» яч. №8 РУ-6кВ (камера КСО-285) | 06.07.2015 | 06.07.2015 | Текущий ремонт масляного выключателя, шинного разъединителя, линейного разъединителя, трансформаторов тока |  |
| 3 | КНС «Восточная» 0,4 кВ Блок УКП-1 секции №2 РУ-6 кВ | 16.07.2015 | 16.07.2015 | Текущий ремонт блока УКП |  |
| 4 | Насосная станция I-го подъёма яч. №6 Трансформатор собственных нужд №1 РУ-6 кВ. | 06.07.2015 | 06.07.2015 | Ремонт трансформатора собственных нужд |  |
| 5 | Насосная станция I-го подъёма яч. №11 Трансформатор собственных нужд №11 РУ-6 кВ. | 08.07.2015 | 08.07.2015 | Ремонт трансформатора собственных нужд |  |