Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

июне 2015 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Восточная» РУ-6кВ секция №1 УПНС-М 230В, блок УКП-1 380В | 16.06.2015 | 17.06.2015 | Текущий ремонт УПНС-М, УКП-1 |  |
| 2 | КНС «Восточная» РУ-6кВ секция №1 УПНС-М 230В, блок УКП-1 380В | 25.06.2015 | 27.06.2015 | Текущий ремонт УПНС-М, УКП-1 |  |
| 3 | Насосная станция II-го подъёма яч. № 8 НТМИ-6 РУ-6 кВ. | 02.06.2015 | 02.06.2015 | Ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |
| 4 | Насосная станция II-го подъёма яч. № 10 РУ-6 кВ. | 22.06.2015 | 22.06.2015 | Текущий ремонт. Ревизия вакуумного выключателя, яч. 10 РУ-6 кВ. |  |