Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

мае 2015 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Восточная» яч. № 1 РУ-6кВ | 25.05.2015 | 27.05.2015 | Текущий ремонт кабельной линии 6 кВ. |  |
| 2 | КНС «Восточная» УПНС-М 230В секции -1 РУ-6 кВ | 19.05.2015 | 19.05.2015 | Текущий ремонт. Ревизия масляного выключателя, шинного разъединителя, линейного разъединителя, трансформаторов тока яч. 9 РУ-6 кВ. |  |
| 3 | Насосная станция I-го подъёма яч. № 10 НТМИ-6 РУ-6 кВ. | 28.05.2015. | 28.05.2015 | Ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |