Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

в октябрь 2015 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Восточная» яч. №10 АСКУЭ | 02.10.2015 | 02.10.2015 | Текущий ремонт оборудования АСКУЭ |  |
| 2 | КНС «Восточная» яч. №2 РУ-6кВ (ВРУ 1-18-80) ТСН-1 | 07.10.2015 | 07.10.2015 | Ревизия масляного выключателя, разъединителей, трансформаторов тока, трансформатора собственных нужд |  |
| 3 | КНС «Восточная» яч. №11 РУ-6кВ (ВРУ 1-18-80) ТСН-2 | 19.10.2015 | 19.10.2015 | Ревизия масляного выключателя, разъединителей, трансформаторов тока, трансформатора, трансформатора собственных нужд |  |
| 4 | КНС «Восточная» яч. №5 РУ-6кВ НТМИ-1 | 13.10.2015 | 13.10.2015 | Текущий ремонт трансформатора напряжения |  |
| 5 | КНС «Восточная» яч. №12 РУ-6кВ НТМИ-2 | 22.10.2015 | 22.10.2015 | Текущий ремонт трансформатора напряжения |  |
| 6 | Насосная станция I-го подъёма яч. №2 РУ-6 кВ (УК-1). | 15.10.2015 | 15.10.2015 | Текущий ремонт конденсаторной установки и вакуумного выключателя |  |