Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

в сентябрь 2015 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Восточная» яч. №6 РУ-6кВ (ВРУ 1-18-80)) | 01.09.2015 | 01.09.2015 | Ревизия масляного выключателя, разъединителей, трансформаторов тока |  |
| 2 | КНС «Восточная» яч. №1 АСКУЭ | 09.09.2015 | 09.09.2015 | Текущий ремонт оборудования АСКУЭ |  |
| 3 | КНС «Восточная» яч. №10 АСКУЭ | 10.09.2015 | 10.09.2015 | Текущий ремонт оборудования АСКУЭ |  |
| 4 | КНС «Восточная» Конденсаторная установка №2 | 24.09.2015 | 24.09.2015 | Текущий ремонт конденсаторной установки |  |
| 5 | Насосная станция I-го подъёма яч. №11 РУ-6 кВ (ТСН-2). | 16.09.2015 | 16.09.2015 | Текущий ремонт трансформатора |  |