Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

в декабре 2015 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Южная» яч. №16 РУ-6 кВ | 04.12.2015 | 04.12.2015 | Текущий ремонт шинного разъединителя и выключателя нагрузки |  |
| 2 | КНС «Южная» яч. №3 РУ-6 кВ СК-1 | 15.12.2015 | 15.12.2015 | Текущий ремонт электрооборудования конденсаторной установки 1 |  |
| 3 | Насосная станция II-го подъёма РУ-6 кВ конденсаторные установки УК-1 и УК-2 | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Ремонт конденсаторных установок |  |